Общество с ограниченной ответственностью

«Крылья»

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

структурного подразделения

Семейный клуб «Крылья»

Юстус Е.О.

«01» марта 2024 г.

Локальный акт № 10

Положение

об обеспечении безопасности, охране здоровья и жизни обучающихся

Нижний Новгород, 2024 год

1. Общие положения

1.1. Положение об обеспечении безопасности, охране здоровья и жизни обучающихся (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральными Законами «Об образовании в Российской Федерации», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О пожарной безопасности», иными законодательными актами Российской Федерации и иными локальными актами ООО «Крылья».

1.2. Положение является локальным актом ООО «Крылья», требования которого обязательны для исполнения всеми штатными и внештатными работниками ООО «Крылья».

1.3. Предусмотренные настоящим Положением принципы обеспечения безопасности, охраны здоровья и жизни, обучающихся в необходимых случаях детализируются отдельными положениями, утверждаемыми директором ООО «Крылья». Структура и содержание настоящего положения могут изменяться с учётом влияния на деятельность ООО «Крылья» внутренних и внешних факторов, но не противоречить требованиям законодательства Российской Федерации.

1.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором ООО «Крылья» и действует без ограничения срока (до внесения соответствующих изменений и дополнений или принятия нового Положения).

2. Общие принципы обеспечения безопасности, охраны здоровья и жизни обучающихся

2.1. ООО «Крылья» несёт ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и работников ООО «Крылья» во время образовательного процесса.

2.2. Безопасное функционирование ООО «Крылья» заключается в создании условий, при которых осуществляется плановая работа персонала ООО «Крылья», необходимое функционирование систем жизнеобеспечения, соблюдение установленного учебного процесса.

2.3. ООО «Крылья» выполняются следующие мероприятия по обеспечению безопасности, охраны здоровья и жизни обучающихся:

- обеспечение контрольно-пропускного режима;

- установка охранно-пожарной сигнализации;

- обеспечение соблюдения правил эксплуатации технологического, энергетического оборудования, осуществление их периодического осмотра и ремонта;

- контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов, подсобных помещений в соответствии с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности;

- контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения;

- своевременное выявление недостатков в обеспечении образовательного процесса (заснеженность уровня освещённости, шумы, поломка электророзеток и выключателей и др.) и оперативное их устранение;

- контроль за соблюдением всеми работниками ООО «Крылья» требований государственных органов надзора: санэпиднадзора; пожнадзора; Энергонадзора, санитарно-гигиенических норм и требований, установленных в ООО «Крылья».

2.4. Действия педагогического состава ООО «Крылья» по соблюдению санитарно-гигиенических норм:

- проведение занятий в помещениях, отвечающим санитарно-гигиеническим нормам;

- поддержание чистоты и порядка в учебных помещениях;

- проветривание помещения во время интервала между занятиями с целью поддержания нормального воздушного теплового режима;

- проведение занятий только при наличии достаточной освещённости (естественной или искусственной), которая должна быть не менее 200 люксов;

3. Меры пожарной безопасности в помещениях ООО «Крылья»

3.1. Меры пожарной безопасности ООО «Крылья» разработаны в соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390.

3.2. В целях предотвращения ситуации возникновения пожара запрещается:

- оставлять без присмотра любые включённые бытовые, электронагревательные приборы, телевизоры, компьютеры и иную технику в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- курить на территории ООО «Крылья»;

- применять легковоспламеняющиеся жидкости и газовые жидкости, а также баллоны с газами и токсичными веществами в помещениях ООО «Крылья»;

- производить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся жидкостей;

- устраивать стеллажи из горючих и необработанных огнезащитным составом материалов;

- загромождать проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки различными материалами, оборудованием;

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

3.3. Администрация ООО «Крылья»:

- обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Противопожарные проходы в здание и подступы к пожарному инвентарю должны быть свободными и не загромождаться тарой.

- следит за исправным состоянием систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах);

- обеспечивает объект первичными средствами пожаротушения с соответствующими сертификатами.

3.4. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

- принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара;

- при горении легковоспламеняющихся и горючих жидкостей для их тушения можно применять любые огнетушители, песок, землю и т.п.

- тушение электроустановок, находящихся под напряжением, производится только углекислотными огнетушителями;

- при необходимости – отключить электроэнергию за исключением систем противопожарной безопасности;

- организовать встречу прибывших на встречу пожарных подразделений.

3.5. Действия персонала ООО «Крылья» по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей:

- принять меры по недопущению возникновения паники;

- организованным порядком выводить людей из здания через коридоры и эвакуационные выходы;

- выбирать кротчайшие пути эвакуации;

- для эвакуации при необходимости могут быть использованы окна и наружные стационарные пожарные лестницы;

- проход по сильно задымленным путям без защитных дыхательных средств запрещается;

- при необходимости передвижения в задымленной среде рекомендуется занять согнутое положение, закрыть дыхательные пути смоченным в воде полотенцем;

- весь эвакуированный персонал сверяется с поимённым списком, о чем докладывается руководителю пожаротушения.

3.6. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности несут уголовную, административную, дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Действия педагогического состава, обслуживающего персонала и учащихся ООО «Крылья» в экстремальных ситуациях

4.1. Действия при обнаружении подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством:

- в случае обнаружения подозрительного предмета немедленно сообщить о случившемся администрации ООО «Крылья», в правоохранительные органы.

- не следует самостоятельно предпринимать никаких действий со взрывными устройствами и подозрительными предметами;

- не трогать, не вскрывать и не передвигать находку;

- зафиксировать время обнаружения находки;

- сделать так, чтобы люди как можно дальше отошли от подозрительного предмета;

- обязательно дождаться прибытия оперативно-следственной группы на безопасном расстоянии от обнаруженного предмета и быть готовым дать показания, касающиеся случившегося.

4.2. В случае необходимости, а также по указанию правоохранительных органов директор ООО «Крылья» или лицо, его заменяющее даёт распоряжение об эвакуации личного состава согласно плану эвакуации.

4.3. Действия при захвате заложников:

- при захвате заложников необходимо незамедлительно сообщить о случившемся в правоохранительные органы;

- в ситуации, когда проявились признаки угрозы захвата в заложники, постарайтесь избежать попадания в их число, незамедлительно покинув опасную зону;

- не вступайте в переговоры с террористами по собственной инициативе;

- по необходимости выполнять требования преступников, если это не связано с причинением ущерба жизни и здоровья людей;

- не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия и привести к человеческим жертвам;

- при необходимости совершить то или иное действие, спрашивайте разрешение;

- по мере возможности держитесь подальше от проёмов дверей и окон;

- не бежать на встречу сотрудникам спецслужб или от них.

4.4. Действия при получении информации об эвакуации:

- соблюдать спокойствие и чётко выполнять мероприятия, предусмотренные планом эвакуации учащихся и сотрудников ООО «Крылья»;

- оказать помощь в эвакуации тем, кому она необходима;

- помещение покидать организованно, согласно плану эвакуации;

- не допускать паники;

- возвращаться в помещение только с разрешения ответственных лиц.

4.5. Администрация ООО «Крылья» обеспечивает возможность беспрепятственного подъезда к ООО «Крылья» автомашин правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, пожарной охраны.

5. Заключительные положения

  - В случае введения в действие нормативных актов, дополнительно регулирующих принципы обеспечения безопасности, охраны здоровья и жизни, обучающихся в ООО «Крылья», в документ будут внесены соответствующие изменения.

  - Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении, регламентируются другими локальными нормативными актами ООО «Крылья».

  - Работы по обеспечению безопасности, охраны здоровья и жизни, обучающихся производится за счёт средств ООО «Крылья» либо за счёт привлечённых средств.

  - Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения работников ООО «Крылья».